i2c就好像一个散发网，两条两条的对接很多设备，rs485就是一根绳子把把很多设备打成一个一个结在绳子上，最后那个绳子的结要开阻抗（我的ttl转rs485模块要开阻抗往排针的方向打）

！！！！！！这模块的Rx和Tx不用交叉接来，Rx接到任意Rx，Tx同理。

接上串口转rs485之后就可以用串口发送字节组装成modbus协议需要的报文格式，报文格式参考手册上的寄存器地址，功能码，然后数据放在哪个寄存器，发送回来的报文的第几位是我们想要的数据（温度湿度）转成十进制